## Raggruppato
NUMERO NORMA | TITOLO | TRASPORTO | DISTRIBUZIONE | POST CONTATORE | STOCCAGGIO | GNL | GPL | CNG | GENERALE | Lingua | data_norma
UNI 7141: 2020 | Apparecchi a gas per uso domestico - Portagomma e fascette |  |  | X | [6 empty] | 2020/08/06
UNI 9165:2020 | Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento |  | X | [7 empty] | 2020/07/02
UNI 9860:2020 | Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima operativa non maggiore di 0,5 MPa (5 bar) - Impianti di derivazione di utenza del gas - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento |  | X | [7 empty] | 2020/07/02
UNI 9034:2020 | Tubazioni per la distribuzione del gas con pressione massima di esercizio (MOP) minore o uguale 0,5 MPa (5 bar) - Materiali e sistemi di giunzione |  | X | [7 empty] | 2020/07/02
UNI EN 15181: 20202 | Metodo per la misurazione del consumo di energia dei forni alimentati a gas | X | X | [6 empty] | EN | 2020/06/12
UNI EN 16436-1: 2020 | Manichette e tubi in gomma e plastica e loro assemblaggi per utilizzo con propano, butano e loro miscele in fase gassosa - Parte 1: Manichette e tubi |  |  | X | [5 empty] | EN | 2020/06/12
UNI EN ISO 20257-1: 2020 | Installazioni ed apparecchiature per il gas naturale liquefatto – Progettazione di installazioni di GNL galleggianti – Parte 1: Requisiti generali |  |  |  |  | X |  |  |  | EN | 2020/06/04
UNI/TS 11629: 2020 | Sistemi di Misura del gas - Apparati di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di trasporto |  | X | [6 empty] | IT | 2020/02/13
UNI/TS 11291-12-4: 2020 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Intercambiabilità contatori con portata ≤ 10m3/h con comunicazione punto-punto - Parte 12-4: Profilo di comunicazione PP4 |  | X | [6 empty] | IT | 2020/01/09
UNI/TS 11291-12-2: 2020 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Intercambiabilità contatori con portata ≤ 10m3/h con comunicazione punto-punto - Parte 12-2: Modello dati |  | X | [6 empty] | IT | 2020/01/09
UNI/TS 11291-12-1: 2020 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Intercambiabilità contatori con portata ≤ 10m3/h con comunicazione punto-punto - Parte 12-1: Generalità e casi d'uso |  | X | [6 empty] | IT | 2020/01/09
UNI 10436:2019 | Caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW - Controllo e manutenzione |  |  | X | [5 empty] | IT | 2019/11/21
UNI EN ISO 6145-1:2019 | Analisi dei gas - Preparazione di miscele di gas per la calibrazione utilizzando metodi dinamici – Parte 1: Aspetti Generali | X | X | [6 empty] | EN | 2019/11/14
EC 1-2019 UNI 7133-1:2019 | Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 1: Termini e definizioni | X | X | [6 empty] | IT | 2019/10/03
EC 1-2019 UNI 7133-2:2019 | Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 2: Requisiti, controllo e gestione | X | X | [6 empty] | IT | 2019/10/03
EC 1-2019 UNI 7133-3:2019 | Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 3: Procedure per la definizione delle caratteristiche olfattive di fluidi odorosi | X | X | [6 empty] | IT | 2019/10/03
EC 1-2019 UNI 7133-4:2019 | Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 4: Definizione dei requisiti degli odorizzanti | X | X | [6 empty] | IT | 2019/10/03
UNI 7140:2019 | Tubi flessibili non metallici per allacciamento di apparecchi a gas |  |  | X | [5 empty] | IT | 2019/10/24
UNI 11137:2019 | Impianti a gas per uso civile - Criteri per la verifica e il ripristino della tenuta di impianti interni - Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia |  |  | X | [5 empty] | IT | 2019/10/30
UNI EN 14382: 2019 | Valvole di sicurezza del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar | X | X | [6 empty] | EN | 2019/10/30
UNI EN 334: 2019 | Regolatori di pressione del gas per pressioni di entrata fino a 100 bar | X | X | [6 empty] | EN | 2019/10/30
UNI EN 521:2019 | Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatti - Apparecchi portatili alimentati a pressione di vapore di gas di petrolio liquefatti | [5 empty] | X |  |  | EN | 2019/10/30
UNI EN 484:2019 | Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) - Fornelli indipendenti, compresi quelli con grill, per utilizzo all'aperto | [5 empty] | X |  |  | EN | 2019/06/27
UNI 10389-1: 2019 | Misurazioni in campo - Generatori di calore - Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso |  |  | X | [5 empty] | IT | 2019/06/27
UNI EN 13611: 2019 | Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori ed apparecchi a gas e/o combustibili liquidi - Requisiti generali |  |  | X | [5 empty] | EN | 2019/05/30
UNI 7133-1:2019 | Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 1: Termini e definizioni | X | X | [6 empty] | IT | 2019/05/23
UNI 7133-2:2019 | Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 2: Requisiti, controllo e gestione | X | X | [6 empty] | IT | 2019/05/23
UNI 7133-3:2019 | Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 3: Procedure per la definizione delle caratteristiche olfattive di fluidi odorosi | X | X | [6 empty] | IT | 2019/05/23
UNI 7133-4:2019 | Odorizzazione di gas per uso domestico e similare - Parte 4: Definizione dei requisiti degli odorizzanti | X | X | [6 empty] | IT | 2019/05/23
UNI/TS 11537: 2019 | Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale | X | X | [6 empty] | IT | 2019/05/23
UNI 10702-1: 2019 | Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas funzionanti con pressione a monte compresa tra 0,04 bar e 12 bar - Parte 1: Sorveglianza del controllo della pressione |  | X | [6 empty] | IT | 2019/05/16
UNI EN ISO 6145-7: 2019 | Analisi dei gas – Preparazione di miscele di gas per la calibrazione utilizzando metodi volumetrici dinamici - Parte 7: Misuratori termo-massici | X | X | [6 empty] | EN | 2019/03/28
UNI EN 16436-2: 2019 | Manichette e tubi in gomma e plastica e loro assemblaggi per utilizzo con propano, butano e loro miscele in fase gassosa - Parte 2: Assemblaggi |  |  | X | [5 empty] | EN | 2019/03/28
UNI EN 15399: 2019 | Infrastrutture del gas - Sistema di gestione della sicurezza per reti gas con pressione massima di esercizio fino a 16 bar |  | X | [6 empty] | EN | 2019/02/07
UNI EN 13203-5: 2019 | Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda - Parte 5: Valutazione del consumo di energia degli apparecchi a gas collegati a una pompa di calore elettrica |  |  | X | [5 empty] | EN | 2019/02/28
UNI EN ISO 15112: 2019 | Gas naturale - Determinazione dell'energia | X | X | [6 empty] | EN | 2019/02/07
UNI/EN ISO 6974-3: 2019 | Gas naturale - Determinazione della composizione e dell’incertezza associata per mezzo di gascromatografia – Parte 3: Precisione ed errori sistematici | X | X | [6 empty] | EN | 2019/02/07
UNI EN 437: 2019 | Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi |  | X | [5 empty] | X | EN | 2019/02/07
UNI EN 13203-2: 2019 | Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda - Parte 2: Valutazione del consumo di energia |  |  | X | [5 empty] | EN | 2019/01/31
UNI EN 12405-1:2018 | Contatori di gas - Dispositivi di conversione - Parte 1: Conversione di volume |  | X | [6 empty] | EN | 2018/11/22
UNI EN ISO 23874:2018 | Gas naturale – Requisiti di gascromatografia per il calcolo del punto di rugiada degli idrocarburi | [8 empty] | EN | 2018/11/15
UNI EN 14236:2018 | Contatori di gas domestici a ultrasuoni |  | X | [6 empty] | EN | 2018/11/08
UNI EN 13203-6: 2018 | Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda - Parte 6: Valutazione del consumo di energia delle pompe di calore ad assorbimento e adsorbimento |  |  | X | [5 empty] | EN | 2018/10/30
UNI EN ISO 20765-1: 2018 | Gas naturale – Calcolo delle proprietà termodinamiche – Parte 1: Proprietà della fase gassosa per applicazioni nel trasporto e distribuzione | [8 empty] | EN | 2018/10/30
UNI EN ISO 20765-2: 2018 | Gas naturale – Calcolo delle proprietà termodinamiche – Parte 2: Proprietà a singola fase (gas, liquido e fluido denso) per un intervallo esteso di applicazioni | [8 empty] | EN | 2018/10/30
UNI EN 16726: 2018 | Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H | X | X | [6 empty] | EN | 2018/09/20
UNI 11600-2: 2018 | Modalità operative per le verifiche metrologiche periodiche e casuali - Parte 2: Dispositivi di conversione di volumi gas associati ai contatori di gas |  | X | [6 empty] | IT | 2018-09-27
UNI/TR 17238: 2018 | Proposta di valori limite per i contaminanti del biometano individuati sulla base di valutazione degli impatti sulla salute umana | [7 empty] | X |  | 2018-09-06
UNI/TR 11722: 2018 | Linee guida per la predisposizione dell’analisi di rischio per produttori di biometano da biomassa | [7 empty] | X | IT | 2018-07-19
UNI 10576: 2018 | Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo |  | X | [6 empty] | IT | 2018-07-19
UNI 11600-4: 2018 | Modalità operative per le verifiche metrologiche periodiche e casuali - Parte 4: Contatori di gas a turbina e rotoidi | [8 empty] | IT | 2018/06/28
UNI EN 12261: 2018 | Contatori di gas - Contatori di gas a turbina | X | X | [6 empty] | EN | 2018/05/17
UNI EN ISO 16923: 2018 | Stazioni di rifornimento per gas naturale – Stazioni a GNC per il rifornimento dei veicoli | [6 empty] | X |  | EN | 2018/05/24
UNI EN ISO 16924: 2018 | Stazioni di rifornimento per gas naturale - Stazioni a GNL per il rifornimento dei veicoli |  |  |  |  | X |  |  |  | EN | 2018/05/24
UNI EN 12480: 2018 | Contatori di gas - Contatori di gas a rotoidi |  | X | [6 empty] | EN | 2018/04/12
UNI 11600-3: 2018 | Modalità operative per le verifiche metrologiche periodiche e casuali - Parte 3: Contatori di gas a membrana |  | X | [6 empty] | IT | 2018-03-01
UNI 10845: 2018 | Impianti a gas per uso civile - Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica e risanamento |  |  | X | [5 empty] | IT | 2018-02-22
UNI EN 16723-2:2017 | Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche del carburante per autotrazione | X | X | [6 empty] | EN | 2017-12-21
UNI/TS 11693:2017 | Impianti a gas per uso domestico e similare - Impianti di adduzione gas alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL, realizzati con sistemi di tubi compositi di rame e polietilene e raccordi a pressare - Progettazione, installazione e messa in servizio |  |  | X | [5 empty] | IT | 2017-10-31
UNI/TR 11689: 2017 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Telegestione del contatore - Utilizzo in sicurezza dell’elettrovalvola integrata |  | X | [6 empty] | IT | 2017/10/26
UNI EN ISO 6145-6:2017 | Analisi dei gas - Preparazione delle miscele di gas di taratura mediante metodi dinamici - Parte 6: Orifizi di flusso critico | X | X | [6 empty] | EN | 2017/10/26
UNI EN 1359:2017 | Contatori di gas - Contatori di gas a membrana |  | X | [6 empty] | EN | 2017/09/28
EC 1-2017 UNI 7128:2015 | Impianti a gas per uso civile - Termini e definizioni - Errata corrige 1 del 15/09/2017 alla UNI 7128:2015 |  |  | X | [5 empty] | IT | 2017/09/15
EC 1-2017 UNI 7129-1:2015 | Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 1: Impianto interno - Errata corrige 1 del 15/09/2017 alla UNI 7129-1:2015 |  |  | X | [5 empty] | IT | 2017/09/15
EC 1-2017 UNI 7129-2:2015 | Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 1: Impianto interno - Errata corrige 1 del 15/09/2017 alla UNI 7129-2:2015 |  |  | X | [5 empty] | IT | 2017/09/15
EC 1-2017 UNI 7129-3:2015 | Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione - Errata corrige 1 del 15/09/2017 alla UNI 7129-3:2015 |  |  | X | [5 empty] | IT | 2017/09/15
EC 1-2017 UNI 7129-4:2015 | Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi - Errata corrige 1 del 15/09/2017 alla UNI 7129-4:2015 |  |  | X | [5 empty] | IT | 2017/09/15
UNI EN ISO 16664:2017 | Analisi del gas - Manipolazione delle miscele e dei gas di taratura - Linee guida | X | X | [6 empty] | EN | 2017/09/07
UNI 11003: 2017 | Contatori di gas con pressione di misura non maggiore di 0,07 bar – Criteri di verifica |  | X | [6 empty] | IT | 2017/05/30
UNI/TS 11291-11-6:2017 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 11-6: Intercambiabilità apparati punto-multipunto - Specifiche di prova per la valutazione di conformità |  |  | X | [5 empty] | IT | 2017/05/25
UNI 9571-2: 2017 | Infrastrutture del gas - Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas connesse con le reti di trasporto - Parte 2: Sorveglianza dei sistemi di misura | X | X | [6 empty] | IT | 2017/05/18
UNI EN 16475-2:2017 | Camini - Accessori – Parte 2: Ventilatori per camini – Requisiti e metodi di prova |  |  | X | [5 empty] | EN | 2017/04/28
UNI EN 16497-2:2017 | Camini - Sistemi camino in calcestruzzo – Parte 2: Sistemi a flusso bilanciato | [7 empty] | X | EN | 2017/04/28
UNI EN 16905-1:2017 | Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas – Parte 1: Termini e definizioni |  |  | X | [5 empty] | EN | 2017/04/13
UNI EN 16905-3:2017 | Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas – Parte 3: Condizioni di prova |  |  | X | [5 empty] | EN | 2017/04/13
UNI EN 16905-4:2017 | Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas – Parte 4: Metodi di prova |  |  | X | [5 empty] | EN | 2017/04/13
UNI EN 16905-5:2017 | Pompe di calore a motore endotermico alimentato a gas – Parte 5: Calcolo del rendimento stagionale in modalità riscaldamento e raffrescamento |  |  | X | [5 empty] | EN | 2017/04/13
UNI EN 16830:2017 | Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi alimentati a combustibili liquidi o gassosi - Funzioni di comando di sistemi elettronici - Funzione di controllo della temperatura |  | X | [6 empty] | EN | 2017/03/30
UNI CEI 50194-2: 2017 | Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti domestici - Parte 2: Apparecchi elettrici per funzionamento continuo in installazioni fisse su veicoli da diporto e similari - Metodi di prova addizionali e requisiti di prestazione |  |  | X | [5 empty] | EN | 2017/03/30
UNI EN ISO 20519:2017 | Navi e tecnologia marina - Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto |  |  |  |  | X |  |  |  | EN | 2017/03/30
UNI EN ISO 14532:2017 | Gas naturale – Vocabolario | X | X | [6 empty] | EN | 2017/03/23
UNI 8723: 2017 | Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare - Progettazione, installazione e messa in servizio |  |  | X | [5 empty] | IT | 2017/03/10
UNI EN 15502-2-1:2017 | Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1000 kW |  |  | X | [5 empty] | EN | 2017/02/16
UNI EN ISO 6976:2017 | Gas naturale - Calcolo del potere calorifico, della densità, della densità relativa e dell'indice di Wobbe, partendo dalla composizione | X | X | [6 empty] | EN | 2017/01/26
UNI/TS 11291-11-2:2017 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 11-2: Intercambiabilità apparati punto-multipunto - Modello dati |  | X | [6 empty] | IT | 2017/01/17
UNI EN 13203-4:2016 | Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda Parte 4: Valutazione del consumo di energia di micro cogeneratori alimentati a gas (mCHP) per la produzione di acqua calda ed elettricità |  |  | X | [5 empty] | EN | 2016/12/15
UNI EN 16723-1 : 2016 | Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale | X | X | [6 empty] | EN | 2016/12/15
UNI 11323: 2016 | Pressione di fornitura del gas distribuito a mezzo rete, nel caso di fornitura in 7a specie - Modalità di verifica |  | X | [6 empty] | IT | 2016/12/06
UNI 11655:2016 | Dispositivi di Controllo della Pressione (DCP) - Progettazione, costruzione e collaudo |  | X | [6 empty] | IT | 2016/11/17
UNI EN ISO 20088-1 | Determinazione della resistenza dei materiali isolanti ai trafilamenti di sostanze criogeniche – Parte 1: Fase liquida | [8 empty] | EN | 2016/11/10
UNI 11647: 2016 | Sistema automatico di interdizione del rifornimento di GPL negli impianti di rifornimento in modalità self-service | [5 empty] | X |  |  | IT | 2016/09/29
UNI 11643: 2016 | Attività professionali non regolamentate - Tecnici operanti su apparecchi a gas per la cottura domestica - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza |  |  | X | [5 empty] | IT | 2016/07/14
UNI EN 1473: 2016 | Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto (GNL) - Progettazione delle installazioni di terra |  |  |  |  | X |  |  |  | EN | 2016/07/14
UNI EN 1918-1 : 2016 | Infrastrutture del gas - Stoccaggio di gas nel sottosuolo - Parte 1: Raccomandazioni funzionali per lo stoccaggio in falde acquifere |  |  |  | X |  |  |  |  | EN | 2016/06/16
UNI EN 1918-2: 2016 | Infrastrutture del gas - Stoccaggio di gas nel sottosuolo - Parte 2: Raccomandazioni funzionali per lo stoccaggio in giacimenti di gas e di petrolio |  |  |  | X |  |  |  |  | EN | 2016/06/16
UNI EN 1918-3: 2016 | Infrastrutture del gas - Stoccaggio di gas nel sottosuolo - Parte 3: Raccomandazioni funzionali per lo stoccaggio in caverne saline |  |  |  | X |  |  |  |  | EN | 2016/06/16
UNI EN 1918-4: 2016 | Infrastrutture del gas - Stoccaggio di gas nel sottosuolo - Parte 4: Raccomandazioni funzionali per lo stoccaggio in caverne rocciose |  |  |  | X |  |  |  |  | EN | 2016/06/16
UNI EN 1918-5: 2016 | Infrastrutture del gas - Stoccaggio di gas nel sottosuolo - Parte 5: Raccomandazioni funzionali per le installazioni di superficie |  |  |  | X |  |  |  |  | EN | 2016/06/16
EC 1-2016 UNI 11528:2014 | Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio - Errata corrige 1 del 14/06/2016 alla UNI 11528:2014 |  |  | X | [5 empty] | IT | 2016/06/14
UNI EN 16475-3: 2016 | Camini - Accessori - Parte 3: Regolatori di tiraggio, dispositivi di apertura a impianto fermo e dispositivi combinati per l'aria secondaria - Requisiti e metodi di prova |  |  | X | [5 empty] | EN | 2016/05/12
UNI EN 88-1: 2016 | Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 1: Regolatori di pressione per pressione di entrata non maggiore di 50 kPa |  |  | X | [5 empty] | EN | 2016/04/16
UNI/TR 11631: 2016 | Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas nturale in bassa pressione (VII specie) |  | X | [6 empty] | IT | 2016/04/07
UNI EN 16475-7: 2016 | Camini - Accessori - Parte 7: Comignoli - Requisiti e metodi di prova |  |  | X | [5 empty] | EN | 2016/04/07
UNI 11632: 2016 | Attività professionali non regolamentate - Figura professionale del personale addetto alle attività di sorveglianza degli impianti di distribuzione del gas naturale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza |  | X | [6 empty] | IT | 2016/04/07
UNI 11625:2016 | Contatori di gas - Contatori di gas con elemento di misura massico-termico a circuito capillare |  | X | [6 empty] | IT | 2016/02/18
UNI EN 1776: 2016 | Infrastrutture del gas - Sistemi di misurazione del gas - Requisiti funzionali | X | X | [6 empty] | EN | 2016/01/28
UNI EN 331: 2016 | Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, a comando manuale, per impianti a gas negli edifici |  |  | X | [5 empty] | EN | 2016/01/28
UNI EN 12405-3: 2016 | Contatori di gas – Dispositivi di conversione - Parte 3: Flow computer |  | X | [6 empty] | EN | 2016/01/21
UNI EN 15502-1:2015 | Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 1: Requisiti generali e prove |  |  | X | [5 empty] | IT | 2016/01/16
UNI EN 125: 2016 | Dispositivi di sorveglianza di fiamma per apparecchi utilizzatori a gas - Dispositivi termoelettrici di sicurezza all’accensione e allo spegnimento |  |  | X | [5 empty] | EN | 2016/01/14
UNI EN 14459: 2016 | Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi alimentati a combustibili liquidi o gassosi - Funzioni di comando di sistemi elettronici - Metodi di classificazione e di valutazione |  |  | X | [5 empty] | EN | 2016/01/14
UNI EN 16678: 2016 | Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas e apparecchi utilizzatori a gas - Valvole automatiche di sezionamento per pressioni di esercizio maggiori di 500 kPa fino a 6300 kPa |  |  | X | [5 empty] | EN | 2016/01/14
UNI EN ISO 6141: 2015 | Analisi del gas - Requisiti dei certificati relativi ai gas e alle miscele di gas per la taratura | X | X | [6 empty] | EN | 2015/11/05
UNI EN ISO 16960: 2015 | Gas naturale - Determinazione dei composti solforati - Determinazione dello zolfo totale mediante il metodo di microcoulometrica ossidativa | X | X | [6 empty] | EN | 2015/11/05
UNI EN ISO 6974-5: 2015 | Gas naturale - Determinazione della composizione e dell'incertezza associata per mezzo di gascromatografia - Parte 5: Metodo isometrico per la determinazione di azoto, anidride carbonica, idrocarburi da C1 a C5 e C6 + | X | X | [6 empty] | EN | 2015/11/05
UNI EN ISO 13203-1: 2015 | Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda - Parte 1: Valutazione della prestazione delle distribuzioni di acqua calda |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/10/15
UNI CEI EN 50465: 2015 | Apparecchi a gas - Cogeneratori con portata termica minore o uguale di 70 Kw |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/12/17
UNI 7128: 2015 | Impianti a gas per uso civile - Termini e definizioni |  |  | X | [5 empty] | IT | 2015/12/01
UNI 7129-1: 2015 | Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 1: Impianto interno |  |  | X | [5 empty] | IT | 2015/12/01
UNI 7129-2: 2015 | Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 2: Installazione degli apparecchi di utilizzazione, ventilazione, e aerazione dei locali di installazione |  |  | X | [5 empty] | IT | 2015/12/01
UNI 7129-3: 2015 | Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione |  |  | X | [5 empty] | IT | 2015/12/01
UNI 7129-4: 2015 | Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 4: Messa in servizio degli impianti/apparecchi |  |  | X | [5 empty] | IT | 2015/12/01
UNI 7129-5: 2015 | Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio - Parte 5: Sistemi per lo scarico delle condense |  |  | X | [5 empty] | IT | 2015/12/01
UNI 9036: 2015 | Gruppi di misura - Prescrizioni di installazione |  | X | [6 empty] | IT | 2015/12/01
UNI 11600-1: 2015 | Modalità operative per le verifiche metrologiche periodiche e casuali - Parte 1: Generalità |  | X | [6 empty] | IT | 2015/11/12
UNI EN 12007-3: 2015 | Trasporto e distribuzione di gas - Condotte con pressione massima di esercizio non maggiore di 16 bar - Parte 3: Raccomandazioni funzionali specifiche per condotte di acciaio | X | X | [6 empty] | IT | 2015/10/27
UNI EN 12186:2014 | Infrastrutture del gas - Stazioni di regolazione della pressione del gas per il trasporto e la distribuzione - Requisiti funzionali | X | X | [6 empty] | IT | 2015/10/15
UNI EN ISO 16903: 2015 | Industrie del petrolio e del gas naturale - Caratteristiche del GNL che influenzano la progettazione e scelta dei materiali |  |  |  |  | X |  |  |  | EN | 2015/10/08
UNI CEN/TR 13737-2: 2015 | Infrastrutture del gas - Guida all'implementazione di norme funzionali elaborate dal CEN/TC 234 Infrastrutture del gas - Parte 2: Pagine nazionali relative alle norme del CEN/TC 234 | X | X | [6 empty] | EN | 2015/10/08
UNI EN 15502-1:2015 | Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 1: Requisiti generali e prove |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/09/17
UNI EN 30-2-1:2015 | Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Parte 2-1: Utilizzazione razionale dell'energia - Generalità |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/09/17
UNI EN 12309-2: 2015 | Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW - Parte 2: Sicurezza |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/09/17
UNI EN 26: 2015 | Apparecchi a gas per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/07/16
UNI EN 89: 2015 | Apparecchi a gas per la produzione ad accumulo di acqua calda sanitaria |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/07/16
UNI 8827-1: 2015 | Sistemi di controllo della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 bar e 5 bar - Progettazione, costruzione e collaudo - Parte 1: Generalità |  | X | [6 empty] | IT | 2015/07/16
UNI 8827-2: 2015 | Sistemi di controllo della pressione del gas funzionanti con pressione a monte compresa fra 0,04 bar e 5 bar - Progettazione, costruzione e collaudo - Parte 2: Sistemi di controllo |  | X | [6 empty] | IT | 2015/07/16
UNI/TS 11291-11-6: 2015 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 11-6: Intercambiabilità - Specifiche di prova per la valutazione di conformità |  | X | [6 empty] | IT | 2015/06/25
UNI EN 12007-3: 2015 | Trasporto e distribuzione di gas - Condotte con pressione massima di esercizio non maggiore di 16 bar - Parte 3: Raccomandazioni funzionali specifiche per condotte di acciaio | X | X | [6 empty] | EN | 2015/06/11
UNI EN 13384-1:2015 | Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti a un solo apparecchio |  |  | X | [5 empty] | EN | 07/05/2015
UNI EN 13384-2:2015 | Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 2: Camini asserviti a più apparecchi di riscaldamento |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/05/07
UNI/TS 11582: 2015 | Conodotte e impianti di derivazione di utenza del gas con pressione massima di esercizio < 5 bar - Tecniche di riparazione |  | X | [6 empty] | IT | 2015/04/23
UNI CEN/TR 1749: 2015 | Schema europeo per la classificazione di apparecchi a gas in funzione del metodo di evacuazione dei prodotti della combustione (tipi) |  |  | X | [5 empty] | IT | 2015/04/21
UNI EN 16497: 2015 | Camini - Sistemi camini in calcestruzzo - Parte 1: Sistemi a flusso non bilanciato | [7 empty] | X | EN | 2015/04/09
UNI EN 203-2-1: 2015 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-1: Requisiti specifici - Pentole di cottura |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/03/05
UNI EN 203-2-3:2015 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-3: Requisiti specifici - Pentole di cottura |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/03/05
UNI EN 12309-1:2015 | Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW - Parte 1: Termini e definizioni |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/03/05
UNI EN 12309-3: 2015 | Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW - Parte 3: Condizioni di prova |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/03/05
UNI EN 12309-4: 2015 | Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW - Parte 4: Metodi di prova |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/03/05
UNI EN 12309-5: 2015 | Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW - Parte 5: Requisiti |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/03/05
UNI EN 12309-6: 2015 | Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW - Parte 6: Calcolo delle prestazioni stagionali |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/03/05
UNI EN 14471: 2015 | Camini - Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico - Requisiti e metodi di prova |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/03/05
UNI EN 12309-7: 2015 | Apparecchi per il riscaldamento e/o raffrescamento ad assorbimento e adsorbimento, funzionanti a gas, con portata termica nominale non maggiore di 70 kW - Parte 7: Disposizioni specifiche per apparecchi ibridi |  |  | X | [5 empty] | EN | 2015/03/05
UNI 11354: 2015 | Dispositivi di intercettazione per reti di distribuzione e/o trasporto del gas - Valvole a farfalla | x | x | [6 empty] | IT | 2015/02/19
UNI CEN/TR 1749: 2015 | Schema europeo per la classificazione di apparecchi a gas in funzione del metodo di evacuazione dei prodotti della combustione (tipi) |  |  | x | [5 empty] | EN | 2015/01/22
UNI EN 12186:2014 | Infrastrutture del gas - Stazioni di regolazione della pressione del gas per il trasporto e la distribuzione - Requisiti funzionali | x | x | [6 empty] | EN | 2014/11/20
UNI EN 15502-2-2: 2014 | Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-2: Norma specifica per gli apparecchi di tipo B1 |  |  | X | [5 empty] | EN | 2014/10/02
UNI EN 16340: 2014 | Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori e apparecchi a gas o a combustibile liquido - Dispositivi di rilevamento dei prodotti della combustione | [8 empty] | EN | 2014/09/11
UNI 11554: 2014 | Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti sugli impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di distribuzione - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza |  |  | X | [5 empty] | IT | 2014/09/11
UNI/TR 11537: 2014 | Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale | X | X | [6 empty] | IT | 2014/07/24
UNI EN 12732: 2014 | Infrastrutture del gas - Saldatura delle tubazioni di acciaio - Requisiti funzionali | X | X | [6 empty] | EN | 2014/07/03
UNI EN ISO 13734: 2014 | Gas naturale - Composti organici utilizzati come odorizzanti - Requisiti e metodi di prova | X | X | [6 empty] | EN | 2014/07/03
UNI 10619-1: 2014 | Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e civile - Parte 1: Progettazione, costruzione e collaudo - Generalità |  | X | [6 empty] | IT | 2014/06/19
UNI 10619-2: 2014 | Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e civile - Parte 2: Progettazione, costruzione e collaudo - Sistemi di controllo del gas |  | X | [6 empty] | IT | 2014/06/19
UNI 10619-3: 2014 | Sistemi di controllo della pressione e/o impianti di misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e civile - Parte 3: Progettazione, costruzione e collaudo - Impianti di misurazione del gas |  | X | [6 empty] | IT | 2014/06/19
UNI 7131: 2014 | Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e messa in servizio |  |  | X |  |  | X |  |  | IT | 2014/05/27
UNI EN 12007-5: 2014 | Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima di esercizio non maggiore di 16 bar - Parte 5: Linee dirette - Requisiti funzionali specifici | X | X | [6 empty] | EN | 2014/05/22
UNI EN 12583:2014 | Trasporto e distribuzione di gas - Stazioni di compressione - Requisiti funzionali | X | X | [6 empty] | EN | 2014/04/24
UNI EN 1643:2014 | Sistemi di controllo di tenuta per valvole automatiche di sezionamento per bruciatori ed apparecchi a gas |  |  | X | [5 empty] | EN | 2014/04/24
UNI EN 203-2-7:2014 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-7: Requisiti specifici – Salamandre e girarrosti |  |  | X | [5 empty] | EN | 2014/04/24
UNI EN ISO 15970:2014 | Gas naturale - Misurazione delle proprietà – Proprietà volumetriche: densità, pressione, temperatura e fattore di compressione | X | X | [6 empty] | EN | 2014/04/24
UNI EN ISO 15971:2014 | Gas naturale - Misurazione delle proprietà – Potere calorifico e indice Wobbe | X | X | [6 empty] | EN | 2014/04/24
EC 1-2014 UNI 11522:2014 | Rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio per ambienti domestici e similari - Installazione e manutenzione |  |  | X | [5 empty] | IT | 2014/03/26
UNI EN 203-1:2014 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 1: Regole generali di sicurezza |  |  | X | [5 empty] | EN | 2014/03/26
EC 1-2006 UNI EN 12261:2006 | Misuratori di gas - Misuratori di gas a turbina | X | X | [6 empty] | EN | 2006/11/16
EC 1-2010 UNI 10284:1993 | Giunti isolanti monoblocco - 10 <= DN <= 80 - PN 10 | X | X | [6 empty] | IT | 2010/09/23
UNI/TS 11291-11-1:2014 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 11-1: Generalità |  | X | [6 empty] | IT | 2014/03/13
UNI/TS 11291-11-3:2014 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 11-3: Profilo di comunicazione su interfaccia locale |  | X | [6 empty] | IT | 2014/03/13
UNI/TS 11291-11-4:2014 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 11-4: Profili di comunicazione PM1 |  | X | [6 empty] | IT | 2014/03/13
UNI/TS 11291-11-5:2014 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 11-5: Profilo di comunicazione PP3 |  | X | [6 empty] | IT | 2014/03/13
EC 1-2014 UNI 7140:2013 | Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili non metallici per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare |  |  | X | [5 empty] | IT | 2014/02/25
UNI/TS 11291-3:2014 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 3: Protocollo CTR |  | X | [6 empty] | IT | 2014/02/25
UNI 11528:2014 | Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio |  |  | X | [5 empty] | IT | 2014/02/20
UNI 11522:2014 | Rivelatori di gas combustibili e monossido di carbonio per ambienti domestici e similari - Installazione e manutenzione |  |  | X | [5 empty] | IT | 2014/02/06
UNI EN 732:2001 | Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto - Refrigeratori ad assorbimento | [5 empty] | X |  |  | IT | 2001/11/30
EC 1-2014 UNI 11003:2013 | Contatori di gas - Contatori di gas con pressione di misura non maggiore di 0,07 bar - Criteri di verifica metrologica |  | X | [6 empty] | IT | 2014/01/16
UNI EN 624:2011 | Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) - Apparecchi di riscaldamento a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti | [5 empty] | X |  |  | EN | 2011/05/05
UNI EN 161:2013 | Valvole automatiche di sezionamento per bruciatori a gas ed apparecchi utilizzatori a gas |  |  | X | [5 empty] | EN | 2013/11/14
EC 1-2013 UNI 10738:2012 | Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio - Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza |  |  | X | [5 empty] | IT | 2013/10/17
UNI/TS 11291-9:2013 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 9: Prove funzionali e di interoperabilità |  | X | [6 empty] | IT | 2013/10/10
EC 1-2010 UNI EN ISO 19739:2007 | Gas naturale - Determinazione dei composti solforosi per gascromatografia | X | X | [6 empty] | EN | 2010/03/11
EC 1-2013 UNI 11137:2012 | Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni - Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia |  |  | X | [5 empty] | IT | 2013/09/19
UNI EN 16314:2013 | Misuratori di gas - Funzionalità aggiuntive |  | X | [6 empty] | EN | 2013/08/06
EC 1-2011 UNI 11363:2010 | Riferibilità metrologica delle misure di quantità e di portata di gas combustibili | X | X | [6 empty] | IT | 2011/01/26
EC 1-2012 UNI 9571-1:2012 | Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Parte 1: Sorveglianza | X | X | [6 empty] | IT | 2012/04/05
UNI EN 613:2007 | Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione | [5 empty] | X |  |  | EN | 2007/10/18
UNI 10284:1993 | Giunti isolanti monoblocco - 10 <= DN <= 80 - PN 10 | X | X | [6 empty] | IT | 1993/12/31
UNI/TS 11291-1:2013 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 1: Caratteristiche generali del sistema di telegestione o telelettura |  | X | [6 empty] | IT | 2013/05/23
UNI/TS 11291-7:2013 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 7: Sistemi di Telegestione dei misuratori gas |  | X | [6 empty] | IT | 2013/05/23
UNI/TS 11291-8:2013 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 8: Protocolli per la Telegestione dei Gruppi di Misura per la rete di distribuzione |  | X | [6 empty] | IT | 2013/05/23
UNI EN 16304:2013 | Valvole automatiche di sfiato per bruciatori ed apparecchi a gas | [8 empty] | EN | 2013/04/11
UNI/TS 11291-5:2013 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 5: Requisiti per gruppi di misura con portata da 16 m3/h fino a 65 m3/h (contatore ≥G10 e ≤G40) |  | X | [6 empty] | IT | 2013/04/04
UNI/TS 11291-6:2013 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 6: Requisiti per gruppi di misura con portata minore di 10 m3/h (contatore minore di G10) |  | X | [6 empty] | IT | 2013/04/04
UNI EN 30-1-1:2013 | Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Parte 1-1: Generalità |  |  | X | [5 empty] | EN | 2013/03/14
UNI/TR 11481:2013 | Usi del polietilene nelle linee dirette e nella distribuzione del gas combustibile – Tecnologie riconosciute e applicabili - Linee guida di orientamento per gli operatori |  | X | [6 empty] | IT | 2013/03/07
UNI 10641:2013 | Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione - Progettazione e verifica |  |  | X | [5 empty] | IT | 2013/02/21
UNI/TS 11291-10:2013 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 10: Sicurezza |  | X | [6 empty] | IT | 2013/02/14
UNI/TS 11291-4:2013 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 4: Requisiti per gruppi di misura con portata maggiore di 65 m3/h (contatore > G40) |  | X | [6 empty] | IT | 2013/02/07
EC 1-2013 UNI EN 13611:2011 | Dispositivi di sicurezza e controllo per bruciatori a gas ed apparecchi a gas - Requisiti generali | [8 empty] | EN | 2013/01/24
UNI 10285:1993 | Giunti isolanti monoblocco. 80 <=DN <=600. PN 16. | X | X | [6 empty] | IT | 1993/12/31
UNI EN 15502-2-1:2012 | Caldaie per riscaldamento a gas - Parte 2-1: Norma specifica per gli apparecchi di tipo C ed apparecchi di tipo B2, B3 e B5 di portata termica nominale non maggiore di 1 000 kW |  |  | X | [5 empty] | EN | 2012/11/22
UNI 11105:2004 | Trasporto di gas - Giunti isolanti monoblocco PN 100 per il trasporto di fluidi combustibili - Condizioni tecniche di fornitura | X | X | [6 empty] | IT | 2004/06/01
UNI 11363:2010 | Riferibilità metrologica delle misure di quantità e di portata di gas combustibili | X | X | [6 empty] | IT | 2010/08/26
UNI EN 12007-1:2012 | Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima di esercizio non maggiore di 16 bar - Parte 1: Raccomandazioni funzionali generali | X | X | [6 empty] | EN | 2012/10/04
UNI EN 12007-2:2012 | Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima di esercizio non maggiore di 16 bar - Parte 2: Raccomandazioni funzionali per condotte di polietilene (MOP fino a 10 bar) | X | X | [6 empty] | EN | 2012/10/04
UNI EN 12007-4:2012 | Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima di esercizio non maggiore di 16 bar - Parte 4: Raccomandazioni funzionali specifiche per il rinnovamento | X | X | [6 empty] | EN | 2012/10/04
UNI EN 12405-2:2012 | Misuratori di gas - Dispositivi di conversione - Parte 2: Conversione in energia |  | X | [6 empty] | EN | 2012/10/04
UNI 10738:2012 | Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio - Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in sicurezza |  |  | X | [5 empty] | IT | 2012/09/20
UNI 9167:2009 | Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Progettazione, costruzione e collaudo | X | X | [6 empty] | IT | 2009/05/27
UNI EN 30-1-4:2012 | Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Sicurezza - Parte 1-4: Apparecchi equipaggiati con uno o più bruciatori con un sistema automatico di comando per bruciatori |  |  | X | [5 empty] | EN | 2012/07/12
UNI EN 298:2012 | Sistemi automatici di comando per bruciatori e sistemi di apparecchi a gas o a combustibile liquido |  |  | X | [5 empty] | EN | 2012/06/26
UNI EN 126:2012 | Dispositivi multifunzionali per apparecchi a gas |  |  | X | [5 empty] | EN | 2012/06/07
UNI EN 30-1-2:2012 | Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Sicurezza - Parte 1-2: Apparecchi con forni a convezione forzata con o senza grill |  |  | X | [5 empty] | EN | 2012/06/07
UNI 9463-1:2012 | Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 1: Termini e definizioni | X | X | [6 empty] | IT | 2012/10/18
UNI 9463-2:2012 | Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 2: Impianti di odorizzazione - Progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza | X | X | [6 empty] | IT | 2012/10/18
UNI 9463-3:2012 | Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 3: Depositi di odorizzanti - Progettazione, costruzione ed esercizio | X | X | [6 empty] | IT | 2012/10/18
UNI 9463-4:2012 | Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari - Parte 4: Modalità di fornitura di odorizzanti | X | X | [6 empty] | IT | 2012/10/18
UNI EN 498:2012 | Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) - Barbecues per uso all'aperto che utilizzano grill | [5 empty] | X |  |  | EN | 2012/02/16
UNI 9571-1:2012 | Impianti di ricezione, prima riduzione e misura del gas naturale - Parte 1: Sorveglianza | X | X | [6 empty] | IT | 2012/01/19
UNI EN 1858:2012 | Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo |  |  | X | [5 empty] | EN | 2012/04/05
UNI EN 1457-1:2012 | Camini - Condotti interni di terracotta/ ceramica - Parte 1: Condotti di terracotta/ceramica operanti a secco - Requisiti e metodi di prova |  |  | X | [5 empty] | EN | 2012/03/22
UNI EN 1457-2:2012 | Camini - Condotti interni di terracotta/ ceramica - Parte 2: Condotti di terracotta/ceramica operanti in condizioni umide - Requisiti e metodi di prova |  |  | X | [5 empty] | EN | 2012/03/22
UNI EN 497:2001 | Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) - Bruciatori multiuso, con supporti integrati, per uso all'aperto | [5 empty] | X |  |  | IT | 2001/12/31
UNI EN 1458-1:2012 | Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW - Parte 1: Sicurezza |  |  | X | [5 empty] | EN | 2012/01/12
UNI EN 1458-2:2011 | Asciugabiancheria a gas per uso domestico a tamburo rotante e a riscaldamento diretto, di tipo B22D e B23D, di portata termica nominale non maggiore di 6 kW - Parte 2: Utilizzazione razionale dell'energia |  |  | X | [5 empty] | EN | 2011/12/13
UNI CEN/TS 16134:2011 | Terminali di camini - Requisiti generali e metodi di prova non dipendenti dai materiali |  |  | X | [5 empty] | EN | 2011/10/06
UNI/TR 11426:2011 | Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto - Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio |  |  | X | [5 empty] | IT | 2011/09/22
UNI EN 1196:2011 | Generatori di aria calda a gas per uso domestico e non domestico - Requisiti supplementari per generatori di aria calda a condensazione |  |  | X | [5 empty] | EN | 2011/09/15
UNI EN 12446:2011 | Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo |  |  | X | [5 empty] | EN | 2011/09/08
UNI CEN/TR 13737-1:2014 | Infrastrutture del gas - Guida all'implementazione di norme funzionali elaborate dal CEN/TC 234 Infrastrutture del gas - Parte 1: Generalità | X | X | [6 empty] | EN | 2014/03/20
UNI CEN/TR 16395:2014 | Infrastrutture del gas - Definizioni di pressione del CEN/TC 234 – Linea guida | X | X | [6 empty] | EN | 2014/03/20
UNI EN 15287-1:2010 | Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini - Parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non stagna |  |  | X | [5 empty] | EN | 2010/11/18
UNI 10682:2010 | Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione - Progettazione, costruzione, installazione, collaudo ed esercizio |  |  | X | [5 empty] | IT | 2010/10/21
UNI EN 13203-3:2010 | Apparecchi domestici alimentati a gas per la produzione di acqua calda sanitaria abbinati a un collettore solare - Apparecchi di portata termica nominale non maggiore di 70 kW e capacità di accumulo di acqua di 500 litri - Parte 3: Valutazione del consumo di energia |  |  | X | [5 empty] | EN | 2010/10/07
UNI EN 12327:2012 | Infrastrutture del gas - Collaudi a pressione, procedure di messa in esercizio e di messa fuori esercizio - Requisiti funzionali | X | X | [6 empty] | EN | 2012/10/04
UNI EN 257:2010 | Termostati meccanici per apparecchi utilizzatori a gas | [8 empty] | EN | 2010/09/09
UNI CEI EN 50194-1:2010 | Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti domestici - Parte 1: Metodi di prova e requisiti di prestazione |  |  | X | [5 empty] | EI | 2010/08/05
UNI EN 1106:2010 | Rubinetti a comando manuale per apparecchi a gas |  |  | X | [5 empty] | EN | 2010/07/01
UNI EN 1854:2010 | Dispositivi di sorveglianza della pressione per bruciatori e apparecchi a gas |  |  | X | [5 empty] | EN | 2010/06/24
UNI EN 1857:2010 | Camini - Componenti - Condotti fumari di calcestruzzo |  |  | X | [5 empty] | EN | 2010/05/26
EC 1-2010 UNI EN 14459:2008 | Funzioni di comando di sistemi elettronici per bruciatori a gas e apparecchi a gas - Metodi di classificazione e di valutazione |  |  | X | [5 empty] | EN | 2010/04/22
UNI 11353:2010 | Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico e similare - Prescrizioni di sicurezza |  |  | X | [5 empty] | IT | 2010/03/25
EC 1-2010 UNI EN 778:2009 | Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione | [8 empty] | EN | 2010/03/25
UNI EN 13787:2005 | Elastomeri per regolatori di pressione del gas e loro dispositivi di sicurezza per pressioni di entrata fino a 100 bar | X | X | [6 empty] | IT | 2005/02/01
UNI/TS 11291-2:2010 | Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 2: Protocollo CTE |  | X | [6 empty] | IT | 2010/02/24
UNI EN 1319:2010 | Generatori di aria calda a convezione forzata alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti domestici, equipaggiati con bruciatore munito di ventilatore, con portata termica nominale riferita al potere calorifico inferiore non maggiore di 70 kW |  |  | X | [5 empty] | EN | 2010/02/04
UNI EN 15001-1:2009 | Infrastrutture gas - Installazione della tubazione di gas con pressione di esercizio maggiore di 0,5 bar per installazioni industriali e maggiore di 5 bar per installazioni industriali e non industriali - Parte 1: Requisiti funzionali dettagliati per progettazione, materiali, costruzione, ispezione e prova | X | X | [6 empty] | EI | 2009/09/17
UNI EN 15001-2:2009 | Infrastrutture gas - Installazione della tubazione di gas con pressione di esercizio maggiore di 0,5 bar per installazioni industriali e maggiore di 5 bar per installazioni industriali e non industriali - Parte 2: Requisiti funzionali dettagliati per messa in esercizio, funzionamento e manutenzione | X | X | [6 empty] | EI | 2009/05/27
UNI EN 621:2010 | Generatori d'aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione |  |  | X | [5 empty] | EN | 2010/01/21
UNI EN 1594:2013 | Trasporto e distribuzione di gas - Condotte per pressione massima di esercizio maggiore di 16 bar - Requisiti funzionali | X | [7 empty] | EN | 2013/09/26
UNI EN 1020:2009 | Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/12/10
UNI EN 778:2009 | Generatori di aria calda a convezione forzata per il riscaldamento di ambienti domestici, alimentati a gas di portata termica riferita al potere calorifico inferiore, non maggiore di 70 kW, senza ventilatore nel circuito di combustione |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/11/26
UNI EN 1856-1:2009 | Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per sistemi camino |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/11/19
UNI EN 1856-2:2009 | Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 2: Condotti interni e canali da fumo metallici |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/11/19
UNI EN 16348:2013 | Infrastrutture del gas - Sistema di gestione della sicurezza (SMS) per le infrastrutture di trasporto del gas e sistema di gestione dell’integrità delle condotte (PIMS) per le condotte di trasporto del gas - Requisiti funzionali | X | X | [6 empty] | EN | 2013/08/06
UNI EN 203-3:2009 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 3: Materiali e parti in contatto con alimenti e altri aspetti sanitari |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/07/23
UNI EN 416-1:2009 | Tubi radianti a gas sospesi con bruciatore singolo per uso non domestico - Parte 1: Sicurezza |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/07/23
UNI EN 777-1:2009 | Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 1: Sistema D - Sicurezza |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/07/23
UNI EN 777-2:2009 | Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 2: Sistema E - Sicurezza |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/07/23
UNI EN 777-3:2009 | Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 3: Sistema F - Sicurezza |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/07/23
UNI EN 777-4:2009 | Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli per uso non domestico - Parte 4: Sistema H - Sicurezza |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/07/23
UNI EN 1474-1:2009 | Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Progettazione e prove delle attrezzature di trasferimento marittime - Parte 1: Progettazione e prove dei bracci di carico/scarico |  |  |  |  | X |  |  |  | EN | 2009/07/16
UNI EN 1474-2:2009 | Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Progettazione e prove delle attrezzature di trasferimento marittime - Parte 2: Progettazione e prove delle manichette di trasferimento |  |  |  |  | X |  |  |  | EN | 2009/07/16
UNI EN 1474-3:2009 | Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Progettazione e prove delle attrezzature di trasferimento marittime - Parte 3: Sistemi di trasferimento offshore |  |  |  |  | X |  |  |  | EN | 2009/07/16
UNI EN 525:2009 | Generatori di aria calda a gas a riscaldamento diretto e convezione forzata per il riscaldamento di ambienti non domestici con portata termica nominale non maggiore di 300 kW |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/07/16
UNI EN ISO 10101-1:1999 | Gas naturale - Determinazione dell'acqua con il metodo Karl Fischer - Introduzione | X | X | [6 empty] | EN | 1999/03/31
UNI EN ISO 10101-2:1999 | Gas naturale - Determinazione dell'acqua con il metodo Karl Fischer - Procedura di titolazione | X | X | [6 empty] | EN | 1999/03/31
UNI EN 419-1:2009 | Apparecchi di riscaldamento a gas sopraelevati, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico - Parte 1: Sicurezza |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/05/27
EC 1-2009 UNI 7129-1:2008 | Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno |  |  | X | [5 empty] | IT | 2009/03/26
EC 1-2009 UNI EN 676:2008 | Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata | [8 empty] | EN | 2009/01/28
UNI EN 15069:2009 | Assemblaggi di valvole di sicurezza gas per tubi metallici utilizzati per il collegamento di apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi |  |  | X | [5 empty] | EN | 2009/01/22
UNI EN ISO 10101-3:1999 | Gas naturale - Determinazione dell'acqua con il metodo Karl Fischer - Procedimento coulometrico | X | X | [6 empty] | EN | 1999/03/31
UNI EN ISO 10715:2001 | Gas naturale - Linee guida per il campionamento | X | X | [6 empty] | IT | 2001/10/31
UNI EN ISO 10723:2013 | Gas naturale - Valutazione delle prestazioni per sistemi analitici in linea | X | X | [6 empty] | EN | 2013/01/24
UNI EN ISO 11541:2003 | Gas naturale - Determinazione del contenuto di acqua ad alta pressione | X | X | [6 empty] | EN | 2003/03/01
UNI EN ISO 12213-1:2010 | Gas naturale - Calcolo del fattore di compressione - Parte 1: Introduzione e linee guida | X | X | [6 empty] | EN | 2010/02/04
UNI EN ISO 12213-2:2010 | Gas naturale - Calcolo del fattore di compressione - Parte 2: Calcolo con l'utilizzo di analisi della composizione molare | X | X | [6 empty] | EN | 2010/02/04
UNI EN ISO 12213-3:2010 | Gas naturale - Calcolo del fattore di compressione - Parte 3: Calcolo con l'utilizzo delle proprietà fisiche | X | X | [6 empty] | EN | 2010/02/04
UNI EN ISO 13443:2008 | Gas naturale - Condizioni di riferimento normalizzate | X | X | [6 empty] | EN | 2008/02/07
EC 1-2008 UNI/TS 11297:2008 | Metodologia di valutazione rischi di dispersione gas |  | X | [6 empty] | IT | 2008/12/18
UNI/TS 11297:2008 | Metodologia di valutazione rischi di dispersione gas |  | X | [6 empty] | IT | 2008/11/13
UNI EN 30-1-3:2008 | Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Parte 1-3: Sicurezza - Apparecchi con piano di cottura di vetro-ceramica |  |  | X | [5 empty] | IT | 2008/11/06
UNI EN 656:2008 | Caldaie a gas per riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi - Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 70 kW ma non maggiore di 300 kW |  |  | X | [5 empty] | IT | 2008/10/23
UNI EN 676:2008 | Bruciatori automatici di combustibili gassosi ad aria soffiata |  |  | X | [5 empty] | EN | 2008/09/25
UNI EN 15287-2:2008 | Camini - Progettazione, installazione e messa in servizio dei camini - Parte 2: Camini per apparecchi a tenuta stagna |  |  | X | [5 empty] | EN | 2008/09/04
UNI EN ISO 13686:2013 | Gas naturale - Designazione della qualità | X | X | [6 empty] | EN | 2013/07/11
UNI/TS 11278:2008 | Camini/ canali da fumo/condotti /canne fumarie metallici - Scelta e corretto utilizzo in funzione del tipo di applicazione e relativa designazione del prodotto |  |  | X | [5 empty] | IT | 2008/05/28
UNI EN 14989-2:2008 | Camini - Requisiti e metodi di prova per camini metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna - Parte 2: Condotti per fumi e aria comburente per apparecchi a tenuta stagna |  |  | X | [5 empty] | EN | 2008/04/17
UNI EN 88-2:2008 | Regolatori di pressione e dispositivi di sicurezza associata per apparecchi a gas - Parte 2: Regolatori di pressione per pressione di entrata maggiore di 500 mbar e minore o uguale a 5 bar |  |  | X | [5 empty] | EN | 2008/03/13
UNI EN 461:2008 | Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto - Apparecchi di riscaldamento non domestici con portata termica nominale non maggiore di 10 kW non raccordabili a condotto di evacuazione | [5 empty] | X |  |  | IT | 2008/01/10
UNI EN 449:2008 | Prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento domestici non raccordabili a condotto di scarico dei fumi (compresi gli apparecchi di riscaldamento a combustione catalitica diffusiva) | [5 empty] | X |  |  | EN | 2008/02/21
UNI EN ISO 14111:1999 | Gas naturale - Linee Guida per la riferibilità in analisi | X | X | [6 empty] | EN | 1999/09/30
UNI EN 303-7:2008 | Caldaie per riscaldamento - Parte 7: Caldaie a gas per riscaldamento centrale equipaggiate con bruciatore ad aria soffiata di potenza termica nominale non maggiore di 1 000 kW |  |  | X | [5 empty] | EN | 2008/01/17
UNI EN 417:2012 | Cartucce metalliche a gas di petrolio liquefatti non ricaricabili, con o senza valvola, per l'alimentazione di apparecchi utilizzatori portatili - Costruzione, controlli, prove e marcatura | [5 empty] | X |  |  | EN | 2012/04/12
UNI EN 509:2008 | Apparecchi a gas ad effetto decorativo di combustione |  |  | X | [5 empty] | IT | 2008/01/10
UNI EN 13063-1:2007 | Camini - Sistemi camino con condotti interni di terracotta/ceramica - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per la resistenza al fuoco da fuliggine |  |  | X | [5 empty] | EN | 2007/11/27
UNI EN 13063-3:2007 | Camini - Sistemi camino con condotti interni di terracotta/ceramica - Parte 3: Requisiti e metodi di prova per sistemi camino a flusso bilanciato |  |  | X | [5 empty] | EN | 2007/11/27
UNI EN 1266:2007 | Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas a convezione muniti di ventilatore per facilitare l'alimentazione di aria e/o l'evacuazione dei prodotti della combustione |  |  | X | [5 empty] | IT | 2007/11/22
UNI EN 13063-2:2007 | Camini - Sistemi camino con condotti interni di terracotta/ceramica - Parte 2: Requisiti e metodi di prova in condizioni umide |  |  | X | [5 empty] | EN | 2007/11/22
UNI EN ISO 14912:2007 | Analisi del gas - Conversione dei dati di composizione della miscela del gas | X | X | [6 empty] | EN | 2007/10/18
UNI EN ISO 15403-1:2008 | Gas naturale - Gas naturale per l'utilizzo quale carburante compresso per veicoli - Parte 1: Designazione della qualità | X | X |  |  |  |  | X |  | EN | 2008/07/03
UNI EN ISO 15796:2009 | Analisi dei gas - Investigazione e trattamento degli errori sistematici analitici | X | X | [6 empty] | EN | 2009/01/22
UNI EN ISO 16664:2009 | Analisi dei gas - Manipolazione e calibrazione di gas e miscele di gas - Linee guida | X | X | [6 empty] | EN | 2009/01/22
UNI EN ISO 18453:2007 | Gas naturale - Correlazione tra il contenuto di acqua e il punto di rugiada dell'acqua | X | X | [6 empty] | EN | 2007/11/22
UNI EN ISO 19739:2007 | Gas naturale - Determinazione dei composti solforosi per gascromatografia | X | X | [6 empty] | EN | 2007/11/22
UNI EN ISO 28460:2011 | Industrie del petrolio e del gas naturale - Installazione ed equipaggiamento per il gas naturale liquefatto interfaccia terra-nave e operazioni portuali |  |  |  |  | X |  |  |  | EN | 2011/02/17
UNI EN ISO 6142:2007 | Analisi del gas - Preparazione delle miscele di gas per calibrazione - Metodo gravimetrico | X | X | [6 empty] | EN | 2007/11/22
UNI EN ISO 6143:2007 | Analisi del gas - Metodo comparativo per la determinazione e la verifica della composizione delle miscele di gas per calibrazione | X | X | [6 empty] | EN | 2007/11/15
UNI EN ISO 6144:2007 | Analisi del gas - Preparazione delle miscele di gas per calibrazione - Metodo volumetrico statico | X | X | [6 empty] | EN | 2007/11/15
UNI EN 14800:2007 | Assemblaggi di tubi metallici ondulati di sicurezza per il collegamento di apparecchi domestici che utilizzano combustibili gassosi |  |  | X | [5 empty] | EI | 2007/10/18
UNI EN 14829:2007 | Apparecchi di riscaldamento indipendenti a gas con portata termica nominale non maggiore di 6 kW |  |  | X | [5 empty] | EN | 2007/10/18
UNI EN 1775:2007 | Trasporto e distribuzione di gas - Tubazioni di gas negli edifici - Pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Raccomandazioni funzionali |  | X | X | [5 empty] | IT | 2007/10/18
UNI EN 1949:2013 | Specifiche per l’installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli | [5 empty] | X |  |  | EN | 2013/04/04
UNI EN 13084-2:2007 | Camini strutturalmente indipendenti - Parte 2: Camini di calcestruzzo |  |  | X | [5 empty] | EN | 2007/09/20
UNI EN ISO 6145-10:2009 | Analisi dei gas - Preparazione di miscele di gas per la calibrazione utilizzando metodi volumetrici dinamici - Parte 10: Metodo di permeazione | X | X | [6 empty] | EN | 2009/01/22
UNI EN 12279:2007 | Trasporto e distribuzione di gas - Installazioni per la regolazione della pressione del gas sulle reti di distribuzione - Requisiti funzionali |  | X | [6 empty] | IT | 2007/09/13
UNI EN 16129:2013 | Regolatori di pressione, dispostivi automatici di inversione aventi pressione massima regolata di 4 bar, con capacità massima di 150 kg/h, dispositivi di sicurezza associati e adattatori per butano, propano e loro miscele |  |  | X |  |  | X |  |  | EN | 2013/07/04
UNI EN 30-2-1:2007 | Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Parte 2-1: Utilizzazione razionale dell'energia - Generalità |  |  | X | [5 empty] | IT | 2007/08/23
UNI EN 297:2007 | Caldaie per riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi - Caldaie di tipo B equipaggiate con bruciatore atmosferico, con portata termica nominale minore o uguale a 70 kW |  |  | X | [5 empty] | IT | 2007/08/02
UNI EN 203-2-10:2007 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-10: Requisiti specifici - Griglie |  |  | X | [5 empty] | EN | 2007/07/12
UNI EN 14989-1:2007 | Camini - Requisiti e metodi di prova per camini metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi materiale per apparecchi di riscaldamento a tenuta stagna - Parte 1: Terminali verticali aria/fumi per apparecchi di tipo C6 |  |  | X | [5 empty] | EN | 2007/06/21
UNI EN 303-3:2007 | Caldaie per riscaldamento - Parte 3: Caldaie a gas per riscaldamento centrale - Assemblaggio di un corpo caldaia con un bruciatore ad aria soffiata |  |  | X | [5 empty] | IT | 2007/04/19
UNI EN 14438:2007 | Apparecchi a gas per il riscaldamento di più locali |  |  | X | [5 empty] | EN | 2007/02/15
UNI EN ISO 6145-11:2009 | Analisi dei gas - Preparazione di miscele di gas per la calibrazione utilizzando metodi volumetrici dinamici - Parte 11: Generazione elettrochimica | X | X | [6 empty] | EN | 2009/01/22
UNI EN 1596:2008 | Specifiche per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto (GPL) - Generatori d'aria calda, non domestici, a riscaldamento diretto e convezione forzata, mobili e portatili | [5 empty] | X |  |  | IT | 2008/02/26
UNI EN ISO 6145-4:2009 | Analisi dei gas - Preparazione di miscele di gas per la calibrazione utilizzando metodi volumetrici dinamici - Parte 4: Metodo continuo di iniezione della siringa | X | X | [6 empty] | EN | 2009/01/22
UNI EN ISO 6145-5:2011 | Analisi dei gas - Preparazione di miscele di gas per la calibrazione utilizzando metodi volumetrici dinamici - Parte 5: Dispositivi di calibrazione capillare | X | X | [6 empty] | EN | 2011/02/17
UNI EN 1806:2006 | Camini - Blocchi di laterizio/ceramica per camini a parete singola - Requisiti e metodi di prova |  |  | X | [5 empty] | IT | 2006/11/23
UNI EN 13836:2006 | Caldaie a gas per riscaldamento centrale - Caldaie di tipo B di portata termica nominale maggiore di 300 kW, ma non maggiore di 1 000 kW |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/10/19
UNI EN 15417:2006 | Caldaie per riscaldamento centralizzato alimentate a combustibili gassosi - Requisiti specifici per caldaie a condensazione con portata termica nominale maggiore di 70 kW ma non maggiore di 1000 kW |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/10/19
UNI EN 203-2-11:2006 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-11: Requisiti specifici - Cuoci pasta |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/10/12
UNI EN 203-2-2:2006 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-2: Requisiti specifici - Forni |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/10/12
UNI EN 416-2:2006 | Apparecchi di riscaldamento a gas, a tubo radiante sospeso, con bruciatore singolo per uso non domestico - Parte 2: Utilizzo razionale dell'energia |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/07/26
UNI EN 419-2:2006 | Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi, a irraggiamento luminoso, per uso non domestico - Parte 2: Utilizzo razionale dell'energia |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/07/26
UNI EN 13384-3:2006 | Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 3: Metodi per l'elaborazione di diagrammi e tabelle per camini asserviti ad un solo apparecchio di riscaldamento |  |  | X | [5 empty] | EI | 2006/06/15
UNI EN 13384-3:2006 | Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico - Parte 3: Metodi per l'elaborazione di diagrammi e tabelle per camini asserviti ad un solo apparecchio di riscaldamento |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/06/15
UNI EN 13645:2006 | Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto (GNL) - Progetto di installazioni di terra a capacità di stoccaggio fra 5 t e 200 t |  |  |  |  | X |  |  |  | EI | 2006/06/01
UNI EN 15033:2007 | Scaldaacqua ad accumulo stagni per la produzione di acqua calda sanitaria alimentati a GPL per veicoli e imbarcazioni | [5 empty] | X |  |  | EN | 2007/02/01
UNI EN 13216-1:2006 | Camini - Metodi di prova per sistemi di camini - Parte 1: Metodi di prova generali |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/03/16
UNI EN 14297:2006 | Camini - Metodo di prova per la resistenza al gelo-disgelo dei componenti per camini |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/01/26
UNI EN 203-2-4:2006 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-4: Requisiti specifici - Friggitrici |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/01/12
UNI EN 203-2-6:2006 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-6: Requisiti specifici - Bollitori di acqua calda per bevande |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/01/12
UNI EN 203-2-8:2006 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-8: Requisiti specifici - Brasiere e cuoci-paella |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/01/12
UNI EN 203-2-9:2006 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas - Parte 2-9: Requisiti specifici - Piani di lavoro con bruciatori coperti, piastre riscaldate e grill |  |  | X | [5 empty] | EN | 2006/01/12
UNI EN 13069:2005 | Camini - Rivestimenti esterni di terracotta/ceramica per sistemi di camini - Requisiti e metodi di prova |  |  | X | [5 empty] | EN | 2005/09/26
UNI EN 1443:2005 | Camini - Requisiti generali |  |  | X | [5 empty] | EI | 2005/06/01
UNI EN ISO 6145-8:2009 | Analisi dei gas - Preparazione di miscele di gas per la calibrazione utilizzando metodi volumetrici dinamici - Parte 8: Metodo di diffusione | X | X | [6 empty] | EN | 2009/01/22
EC 1-2005 UNI 10582:1996 | Prodotti di gomma. Guarnizioni di tenuta di gomma vulcanizzata per tubi flessibili di allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico. Requisiti. |  |  | X | [5 empty] | IT | 2005/01/25
EC 1-2005 UNI 9165:2004 | Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar - Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento |  | X | [6 empty] | IT | 2005/01/25
UNI EN 12067-2:2004 | Dispositivi di regolazione del rapporto aria-gas per bruciatori a gas e apparecchi a gas - Parte 2: Dispositivi elettronici |  |  | X | [5 empty] | EN | 2004/08/01
UNI EN ISO 6145-9:2011 | Analisi dei gas - Preparazione di miscele di gas per la calibrazione utilizzando metodi volumetrici dinamici - Parte 9: Metodo di saturazione | X | X | [6 empty] | EN | 2011/02/17
UNI EN ISO 6326-1:2010 | Gas naturale - Determinazione dei composti di zolfo - Parte 1: Introduzione generale | X | X | [6 empty] | EN | 2010/01/14
EC 1-2004 UNI 10640:1997 | Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica. |  |  | X | [5 empty] | IT | 2004/03/03
UNI EN 13502:2004 | Camini - Requisiti e metodi di prova per terminali di terracotta/ceramica |  |  | X | [5 empty] | IT | 2004/03/01
UNI EN ISO 6326-3:1999 | Gas naturale - Determinazione dei composti di zolfo - Determinazione del solfuro di idrogeno, dello zolfo mercaptanico e dell'ossisolfuro di carbonio per potenziometria | X | X | [6 empty] | EN | 1999/03/31
UNI EN ISO 6326-5:1999 | Gas naturale - Determinazione dei composti di zolfo - Metodo di combustione Lingener | X | X | [6 empty] | EN | 1999/03/31
UNI EN ISO 6327:2008 | Analisi dei gas - Determinazione del punto di rugiada dell'acqua del gas naturale - Igrometri a condensazione di superficie raffreddata | X | X | [6 empty] | EN | 2008/07/03
UNI EN 13423:2004 | Esercizio dei veicoli alimentati a gas naturale compresso | [6 empty] | X |  | IT | 2004/03/01
UNI EN ISO 6570:2006 | Gas naturale - Determinazione del contenuto liquido potenziale di idrocarburi - Metodi gravimetrici | X | X | [6 empty] | EN | 2006/12/05
UNI EN 13410:2003 | Apparecchi di riscaldamento a gas sospesi a irraggiamento - Requisiti di ventilazione per l'uso in locali non domestici |  |  | X | [5 empty] | IT | 2003/07/01
UNI EN ISO 6974-1:2012 | Gas naturale - Determinazione della composizione con un’incertezza definita per mezzo di gascromatografia - Parte 1: Linee guida generali e calcolo della composizione | X | X | [6 empty] | EN | 2012/07/19
UNI EN 12669:2003 | Generatori di aria calda alimentati a gas, per l'utilizzo nelle serre e per il riscaldamento supplementare di ambienti non domestici |  |  | X | [5 empty] | IT | 2003/02/01
UNI EN 12838:2003 | Installazioni ed equipaggiamenti per gas naturale liquefatto - Prove di attitudine all'impiego di sistemi di campionamento di gas naturale liquefatto |  |  |  |  | X |  |  |  | IT | 2003/02/01
UNI EN 30-2-2:2002 | Apparecchi di cottura a gas per uso domestico - Utilizzazione razionale dell'energia - Apparecchi con forni a convezione forzata, con o senza grill |  |  | X | [5 empty] | IT | 2002/03/01
UNI EN ISO 6974-2:2012 | Gas naturale - Determinazione della composizione con un’incertezza definita per mezzo di gascromatografia - Parte 2: Calcolo dell’incertezza | X | X | [6 empty] | EN | 2012/07/19
UNI EN 14543:2007 | Specifiche per apparecchi funzionanti esclusivamente a gas di petrolio liquefatto - Apparecchi di riscaldamento da patio - Apparecchi di riscaldamento non raccordabili a condotto di scarico dei fumi per utilizzo all'aperto o in spazi ampiamente ventilati | [5 empty] | X |  |  | EN | 2007/09/13
UNI EN 13278:2013 | Apparecchi di riscaldamento indipendenti, a gas, a focolare aperto | [5 empty] | X |  |  | EN | 2013/12/05
UNI EN 12308:2001 | Installazioni ed equipaggiamenti per il GNL - Prove di attitudine all'impiego delle guarnizioni per raccordi flangiati nelle tubazioni di GNL |  |  |  |  | X |  |  |  | IT | 2001/09/30
UNI CEI EN 50244:2001 | Apparecchi elettrici per la rivelazione di gas combustibili in ambienti domestici - Guida alla scelta, installazione, uso e manutenzione |  |  | X | [5 empty] | IT | 2001/07/31
UNI EN 12065:1999 | Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto (GNL) - Prove degli emulsionanti per la produzione di schiuma a media ed alta espansione e di polveri per l'estinzione di incendi di gas naturale liquefatto |  |  |  |  | X |  |  |  | IT | 1999/11/30
UNI EN ISO 6974-4:2004 | Gas naturale - Determinazione della composizione con un'incertezza definita per mezzo di gascromatografia - Determinazione dell'azoto, dell'anidride carbonica e degli idrocarburi da C1 a C5 e C6+ per un sistema di misurazione in laboratorio e in linea utilizzando due colonne | X | X | [6 empty] | IT | 2004/03/01
UNI EN 12066:1999 | Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto (GNL) - Prove sui rivestimenti isolanti dei bacini di contenimento di gas naturale liquefatto |  |  |  |  | X |  |  |  | IT | 1999/06/30
UNI EN ISO 6974-6:2007 | Gas naturale - Determinazione della composizione con incertezza definita per gascromatografia - Parte 6: Determinazione dell'idrogeno, dell'elio, dell'ossigeno, dell'azoto, dell'anidride carbonica e degli idrocarburi da C1 a C8 utilizzando tre colonne capillari | X | X | [6 empty] | EN | 2007/11/15
UNI EN ISO 6975:2007 | Gas naturale - Analisi estesa - Metodo gas-cromatografico | X | X | [6 empty] | EN | 2007/11/15
UNI EN ISO 6978-1:2007 | Gas naturale - Determinazione del mercurio - Parte 1: Campionamento del mercurio per assorbimento chimico sullo iodio | X | X | [6 empty] | EN | 2007/11/22
UNI 10784:1999 | Caldaie ad acqua alimentate a gas con bruciatore atmosferico - Prese per la misurazione in opera del rendimento di combustione |  |  | X | [5 empty] | IT | 1999/01/31
EC 1-2014 UNI EN 16129:2013 | Regolatori di pressione, dispostivi automatici di inversione aventi pressione massima regolata di 4 bar, con capacità massima di 150 kg/h, dispositivi di sicurezza associati e adattatori per butano, propano e loro miscele |  |  | X |  |  | X |  |  | EN | 2014/01/23
UNI EN 1160:1998 | Installazioni ed equipaggiamenti per il gas naturale liquefatto - Caratteristiche generali del gas naturale liquefatto. |  |  |  |  | X |  |  |  | IT | 1998/06/30
UNI 10640:1997 | Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica. |  |  | X | [5 empty] | IT | 1997/06/30
UNI 10582:1996 | Prodotti di gomma. Guarnizioni di tenuta di gomma vulcanizzata per tubi flessibili di allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico. Requisiti. |  |  | X | [5 empty] | IT | 1996/12/31
UNI EN 625:1996 | Caldaie a gas per riscaldamento centrale. Prescrizioni specifiche per la funzione acqua calda sanitaria delle caldaie combinate con portata termica nominale non maggiore di 70 kW. |  |  | X | [5 empty] | IT | 1996/12/31
UNI 10435:1995 | Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW. Controllo e manutenzione. |  |  | X | [5 empty] | IT | 1995/06/30
UNI 10390:1994 | Impianti di riduzione finale della pressione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima compresa tra 5 e 12 bar. Progettazione, costruzione e collaudo. |  | X | [6 empty] | IT | 1994/10/31
UNI 10298:1994 + A1:1995 | Sistemi di condizionamento del gas. |  | X | [6 empty] | IT | 1994/01/31
UNI EN ISO 6978-2:2007 | Gas naturale - Determinazione del mercurio - Parte 2: Campionamento del mercurio per amalgama su una lega di oro/platino | X | X | [6 empty] | EN | 2007/11/22
UNI/TR 11228:2007 | Opere di protezione per tubazioni gas interrate per interferenze con ferrovie, tranvie, strade, altri servizi interrati e fabbricati | X | X | [6 empty] | IT | 2007/02/08
UNI 9886:1991 | Macchine di tipo commerciale per caffè espresso. Apparecchi con alimentazione a gas. Prescrizioni di sicurezza. | [7 empty] | X | IT | 1991/12/31
UNI 9511-1:1989 | Disegni tecnici. Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per impianti di condizionamento dell' aria, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari, gas per uso domestico. | [7 empty] | X | IT | 1989/12/31